## Calcul FD résultant
Calcul de focale résultante et d'échantillonnage des images
Données | [5 empty] | Résultat
Diamètre | Taille de l'objet |  |  | Taille des pixels | Taille de l'objet | Focale résultante | F/D | Echantillonnage ("/pixel)
(mm) | ° | ' | " | (µm) | en pixels | (mm)
203 | 0 | 0 | 35 | 9.4 | 150 | 8309.5251 | 40.9336 | 0.23333
Pour Info
Vesta Pro & ToUCam Pro
|  |  |  | Nb de Pixel | Dimension (mm) | Taille des pixels (µm)
|  |  |  | 640 | 3.6 | 5.6
|  |  |  | 480 | 2.7 | 5.6

## Champ Photo
Focale (mm) | Facteur | Focale résultante | Capteur |  |  | Taille des | Champ ( ° ' " ) |  |  | Echantillonnage | Taille d'un objet
| multiplicatif (x) | (mm) | Modèle | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | pixels (µm) | Largeur | Hauteur | Diagonale | ("/pixel) | ( ' ) | (pixels)
2032 | 1 | 2032 |  | 36 | 24 | 8.2 | 1:01 | 0:41 | 1:13 | 0.83237 | 60 | 4325.011
530 | 1 | 530 | KAF-8300 | 36.7 | 36.7 | 9 | 3:58 | 3:58 | 5:37 | 3.5026 |  | 1027.805
| 1.6 | 848 |  |  |  |  | 2:29 | 2:29 | 3:30 | 2.1891 |  | 1644.488
530 | 1 | 530 | KAF-16803 | 18 | 13.5 | 5.4 | 1:57 | 1:28 | 2:26 | 2.1016 |  | 1713.0083
| 1.6 | 848 |  |  |  |  | 1:13 | 0:55 | 1:31 | 1.3135 |  | 2740.8133
300 | 1 | 300 |  | 22.7 | 15.1 | 7.4 | 4:20 | 2:53 | 5:12 | 5.0879 |  | 707.5659
Calcul de la focale nécessaire au bon échantillonnage
Øinstrument (mm) | l (nm) | Résolution instrument (") | Turbulence (") | Taille des pixels (µm) | Focale nécessaire (mm)
120 | 550 | 1.2 | 2 | 7.4 | 2290

## Tailles de capteurs
Caméras FLI
Référence | Capteur | Type | QE max | QE Ha* | Matrice |  |  | Pixel |  | Dimensions |  |  |  |  | Diagonale |  | FWC** | Anti-Blooming
Marque : E2V Technologies
PL77-1-MB | CCD77-00-1-358 | Back-Illuminated | 93% | 90% | 512 | x | 512 | 24 | µm | 12.288 | mm | x | 12.288 | mm | 17.3779 | mm | 300000 | Non
PL47-10-354 | CCD47-10-1-354 | Front-Illuminated | 46% | 40% | 1024 | x | 1024 | 13 | µm | 13.312 | mm | x | 13.312 | mm | 18.826 | mm | 100000 | Non
PL47-10-79 | CCD47-10-1-079 | Front-Illuminated | 46% | 40% | 1024 | x | 1024 | 13 | µm | 13.312 | mm | x | 13.312 | mm | 18.826 | mm | 100000 | Non
PL4710-1-BB | CCD47-10-1-371 | Back-Illuminated | 84% | 76% | 1024 | x | 1024 | 13 | µm | 13.312 | mm | x | 13.312 | mm | 18.826 | mm | 100000 | Non
PL4710-1-UV | CCD47-10-1-373 | Back-Illuminated | 73% | 65% | 1024 | x | 1024 | 13 | µm | 13.312 | mm | x | 13.312 | mm | 18.826 | mm | 100000 | Non
PL47-10-353 | CCD47-10-1-353 | Back-Illuminated | 93% | 90% | 1024 | x | 1024 | 13 | µm | 13.312 | mm | x | 13.312 | mm | 18.826 | mm | 100000 | Non
PL4240-1-F | CCD42-40-1-383 | Front-Illuminated | 50% |  | 2048 | x | 2048 | 13.5 | µm | 27.648 | mm | x | 27.648 | mm | 39.1002 | mm | 100000 | Non
PL4240-1-B | CCD42-40-1-368 | Back-Illuminated | 96% | 91% | 2048 | x | 2048 | 13.5 | µm | 27.648 | mm | x | 27.648 | mm | 39.1002 | mm | 100000 | Non
Marque : Fairchild Imaging
PL3041-FI | CCD3041 | Front-Illuminated | 43% | 42% | 2048 | x | 2048 | 15 | µm | 30.72 | mm | x | 30.72 | mm | 43.4446 | mm | / | Non
PL3041-BB | CCD3041 BroadBand | Back-Illuminated | 96% | 94% | 2048 | x | 2048 | 15 | µm | 30.72 | mm | x | 30.72 | mm | 43.4446 | mm | / | Non
PL3041-UV | CCD3041 UVAR | Back-Illuminated | 94% | 91% | 2048 | x | 2048 | 15 | µm | 30.72 | mm | x | 30.72 | mm | 43.4446 | mm | / | Non
Marque : Kodak KAF
ML01050 | KAI-01050 | Interline | 50% |  | 1024 | x | 1024 | 5.5 | µm | 5.632 | mm | x | 5.632 | mm | 7.9649 | mm | 20 000 | Oui
ML402ME | KAF-402ME | Front-Illuminated | 83% | 74% | 765 | x | 510 | 9 | µm | 6.885 | mm | x | 4.59 | mm | 8.2747 | mm | 100 000 | Non
ML261E | KAF-261E | Front-Illuminated | 67% | 58% | 512 | x | 512 | 20 | µm | 10.24 | mm | x | 10.24 | mm | 14.4815 | mm | 200 000 | Non
PL1603ME | KAF-1603ME | Front-Illuminated | 84% | 76% | 1530 | x | 1020 | 9 | µm | 13.77 | mm | x | 9.18 | mm | 16.5495 | mm | 100 000 | Non
PL3200ME | KAF-3200ME | Front-Illuminated | 88% | 85% | 2184 | x | 1472 | 6.8 | µm | 14.8512 | mm | x | 10.0096 | mm | 17.9095 | mm | 55 000 | Non
PL4021 | KAI-4021M | Interline | 55% | 28% | 2048 | x | 2048 | 7.4 | µm | 15.1552 | mm | x | 15.1552 | mm | 21.4327 | mm | 40 000 | Oui
PL8300 | KAF-08300 | Front-Illuminated | 56% | 48% | 3326 | x | 2504 | 5.4 | µm | 17.9604 | mm | x | 13.5216 | mm | 22.4813 | mm | 25 500 | Oui
PL8300-C | KAF-08300 (Color) | Front-Illuminated | 40% | 27% | 3326 | x | 2504 | 5.4 | µm | 17.9604 | mm | x | 13.5216 | mm | 22.4813 | mm | 25 500 | Oui
PL6303E | KAF-6303E | Front-Illuminated | 67% | 65% | 3072 | x | 2048 | 9 | µm | 27.648 | mm | x | 18.432 | mm | 33.2288 | mm | 100 000 | Non
PL1001E | KAF-1001E | Front-Illuminated | 72% | 63% | 1024 | x | 1024 | 24 | µm | 24.576 | mm | x | 24.576 | mm | 34.7557 | mm | 240 000 | Non
PL11002M | KAI-11002M | Interline | 51% | 31% | 4008 | x | 2672 | 9 | µm | 36.072 | mm | x | 24.048 | mm | 43.3531 | mm | 60 000 | Oui
PL16000M | KAI-16000M | Interline | 48% | 25% | 4872 | x | 3248 | 7.4 | µm | 36.0528 | mm | x | 24.0352 | mm | 43.3301 | mm | 30 000 | Oui
PL09000 | KAF-9000 | Front-Illuminated | 70% | 58% | 3056 | x | 3056 | 12 | µm | 36.672 | mm | x | 36.672 | mm | 51.862 | mm | 110 000 | Oui
PL16803 | KAF-16803 | Front-Illuminated | 60% | 45% | 4096 | x | 4096 | 9 | µm | 36.864 | mm | x | 36.864 | mm | 52.1336 | mm | 100 000 | Oui
PL18000 | KAF-18000 Full Frame (color) | Front-Illuminated | 41% | 32% | 4904 | x | 3678 | 9 | µm | 44.136 | mm | x | 33.102 | mm | 55.17 | mm | 100 000 | Oui
PL31600 | KAF-31600 Dual Output (color) | Front-Illuminated | 43% | 30% | 6496 | x | 4872 | 6.8 | µm | 44.1728 | mm | x | 33.1296 | mm | 55.216 | mm | 60 000 | Oui
PL22000-C | KAF-22000CE (color) | Front-Illuminated | 22% | 17% | 4058 | x | 5440 | 9 | µm | 36.522 | mm | x | 48.96 | mm | 61.0814 | mm | 100 000 | Oui
PL39000 | KAF-39000 | Front-Illuminated | 32% | 24% | 7216 | x | 5412 | 6.8 | µm | 49.0688 | mm | x | 36.8016 | mm | 61.336 | mm | 60 000 | Oui
PL39000-C | KAF-39000 (Color) | Front-Illuminated | 23% | 14% | 7216 | x | 5412 | 6.8 | µm | 49.0688 | mm | x | 36.8016 | mm | 61.336 | mm | 60 000 | Oui
PL4301E | KAF-4301E | Front-Illuminated | 72% | 62% | 2084 | x | 2084 | 24 | µm | 50.016 | mm | x | 50.016 | mm | 70.7333 | mm | 500 000 | Non
PL4320E | KAF-4320E | Front-Illuminated | 72% | 62% | 2084 | x | 2084 | 24 | µm | 50.016 | mm | x | 50.016 | mm | 70.7333 | mm | 500 000 | Non
Webcam
[5 empty] | 1280 | x | 1024 | 5,2 | µm | #VALUE! | mm | x | #VALUE! | mm | #VALUE! | mm

## Champ réel
Fscope (mm) | Dscope (mm) | Focc (mm) | Cocc (°) | Gr (x) | Créel ( ° : ' ) | Pupille de sortie (mm) | Maglimite
530 | 106 | 16 | 82 | 33.125 | 2:29 | 3.2 | 12.2657
|  | 24 | 68 | 22.0833 | 3:05 | 4.8
|  | 30 | 50 | 17.6667 | 2:50 | 6
|  | 30 | 60 | 17.6667 | 3:24 | 6
|  | 10 | 50 | 53 | 0:57 | 2
|  | 6 | 50 | 88.3333 | 0:34 | 1.2
|  | 3.5 | 60 | 151.4286 | 0:24 | 0.7
850 |  | 16 | 82 | 53.125 | 1:33 | 1.9953
|  | 24 | 68 | 35.4167 | 1:55 | 2.9929
|  | 30 | 50 | 28.3333 | 1:46 | 3.7412
|  | 30 | 60 | 28.3333 | 2:07 | 3.7412
|  | 10 | 50 | 85 | 0:35 | 1.2471
|  | 6 | 50 | 141.6667 | 0:21 | 0.74824
|  | 3.5 | 60 | 242.8571 | 0:15 | 0.43647
Fscope (mm) | Dscope (mm) | Focc (mm) | Cocc (°) | Type | Coulant | Relief d'Œil (mm) | Gr (x) | Créel ( ° : ' ) | Pupille de sortie (mm)
1280 | 203 | 41 | 68 | Panoptic | 2" | 27 | 31.2195 | 2:11 | 6.5023
|  | 35 | 68 | Panoptic | 2" | 24 | 36.5714 | 1:52 | 5.5508
|  | 27 | 68 | Panoptic | 2" | 19 | 47.4074 | 1:26 | 4.282
|  | 24 | 68 | Panoptic | 1¼" | 15 | 53.3333 | 1:16 | 3.8062
|  | 22 | 68 | Panoptic | 2" & 1¼" | 15 | 58.1818 | 1:10 | 3.4891
|  | 19 | 68 | Panoptic | 1¼" | 13 | 67.3684 | 1:01 | 3.0133
|  | 15 | 68 | Panoptic | 1¼" | 10 | 85.3333 | 0:48 | 2.3789
|  | 31 | 82 | Nagler 5 | 2" | 19 | 41.2903 | 1:59 | 4.9164
|  | 26 | 82 | Nagler 5 | 2" | 16 | 49.2308 | 1:40 | 4.1234
|  | 22 | 82 | Nagler 4 | 2" | 19 | 58.1818 | 1:25 | 3.4891
|  | 20 | 82 | Nagler 5 | 2" | 12 | 64 | 1:17 | 3.1719
|  | 17 | 82 | Nagler 4 | 2" | 17 | 75.2941 | 1:05 | 2.6961
|  | 16 | 82 | Nagler 5 | 1¼" | 10 | 80 | 1:01 | 2.5375
|  | 13 | 82 | Nagler 6 | 1¼" | 12 | 98.4615 | 0:50 | 2.0617
|  | 12 | 82 | Nagler 4 | 2" & 1¼" | 17 | 106.6667 | 0:46 | 1.9031
|  | 11 | 82 | Nagler 6 | 1¼" | 12 | 116.3636 | 0:42 | 1.7445
|  | 9 | 82 | Nagler 6 | 1¼" | 12 | 142.2222 | 0:35 | 1.4273
|  | 7 | 82 | Nagler 6 | 1¼" | 12 | 182.8571 | 0:27 | 1.1102
|  | 7 | 82 | Nagler | 1¼" | 10 | 182.8571 | 0:27 | 1.1102
|  | 5 | 82 | Nagler 6 | 1¼" | 12 | 256 | 0:19 | 0.79297
|  | 4.8 | 82 | Nagler | 1¼" | 7 | 266.6667 | 0:18 | 0.76125
|  | 3.5 | 82 | Nagler 6 | 1¼" | 12 | 365.7143 | 0:13 | 0.55508
|  | 2.5 | 82 | Nagler 6 | 1¼" | 12 | 512 | 0:10 | 0.39648